## M&T_OA_VM_DNSH (hidden)
Sequential number | Related Measure (Reform or Investment) | M&T |  |  | Qualitative indicators (for milestones) | Timeline for completion |  | Responsibility for reporting and implementation | Further specification (where necessary) | Verification mechanism | Description of the milestone or target in the Unit CiD | Attività (art. 6) | Voci di costo ex art. 9 comma 3 | Public Procurement per l'individuazione delle schede DNSH
M5C2-5 | Investimento 1 Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione | M | Entrata in vigore del piano operativo |  | Disposizioni nella normativa che indicano l'entrata in vigore del piano operativo di interventi | Q4 | 2021 | Ministry of Labor and Social Policies | Action ‘Support to parents’ will consist as a minimum of providing support to the family of at least 18 months with (i) a preassessment of the family environment and children situation, (ii) an assessment of the situation made a multidisciplinary team of qualified professionals and (iii) provide at least one of the following services: home services, participation to support groups for parents and children; cooperation among schools, families and social services and/or shared family care services. The action ‘elderly autonomy’ will consistas a minimum of reconverting retirement homes for elderly people in groups of autonomous apartments, equipped with all necessary facilities ad services, including domotics, telemedicine and remote monitoring. The action ‘home services to elderly’ is aimed at providing specific training to professionals for home services to elderly. The action ‘support to social workers’ will consist of supporting social operators and reinforcing their professionalism and sharing competences, mainly by introducing instruments for sharing competences and supervisioning operators work. | Documento riassuntivo che giustifichi debitamente come la milestone (compresi tutti gli elementi costitutivi) sia stata pienamente soddisfatta. Tale documento deve includere, in allegato, le seguenti prove documentali: a) Copia del piano operativo adottato e un link al sito web dove è possibile accedere alla strategia; b) Lettera di conferma della sua adozione da parte dell'autorità competente o copia della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. | Il piano operativo deve definire i requisiti dei progetti che potranno essere presentati dagli enti locali e che riguardano quattro dimensioni: i) sostegno ai genitori di minori nella fascia da 0 a 17 anni; ii) sostegno all'autonomia degli anziani; iii) servizi a domicilio per gli anziani; e iv) sostegno agli assistenti sociali. L'intervento "sostegno alla genitorialità" deve consistere almeno nel sostegno alle famiglie beneficiarie per almeno 18 mesi con i) una valutazione preliminare dell'ambiente familiare e della situazione dei minori, ii) una valutazione della situazione effettuata da un gruppo multidisciplinare di professionisti qualificati e iii) la messa a disposizione di almeno uno dei seguenti servizi: servizi a domicilio, partecipazione a gruppi di sostegno per genitori e bambini; cooperazione tra scuole, famiglie e servizi sociali e/o servizi condivisi di assistenza familiare. L'intervento a favore "dell'autonomia delle persone anziane" deve consistere almeno nella riconversione delle case di riposo per anziani in gruppi di appartamenti autonomi, dotati di tutte le strutture e i servizi necessari, tra cui l'automazione domestica, la telemedicina e il monitoraggio a distanza. L'intervento relativo ai "servizi a domicilio per le persone anziane" mira a fornire una formazione specifica ai professionisti nell'ambito dei servizi a domicilio destinati agli anziani. L'intervento "sostegno agli assistenti sociali" deve fornire sostegno agli operatori sociali, rafforzare la loro professionalità e la condivisione delle competenze, principalmente mediante l'introduzione di meccanismi di condivisione delle competenze e di supervisione dei servizi agli operatori al fine di sostenere il loro lavoro. | Costruzione/mantenimento delle condizioni per l’attivazione dei dispositivi di intervento Partecipazione alle attività formative previste Implementazione del programma con le famiglie target Attivazione dei dispositivi Realizzazione e partecipazione ai tutoraggi Documentazione, raccolta dati, analisi sulle attività svolte, compilazione questionario finale di attività | - Oneri connessi agli accordi/convenzioni con Enti del Terzo - Settore - Acquisizione di esperti esterni - Assunzioni di personale - Appalti di servizi e forniture - Altre spese necessarie e funzionali alla realizzazione del progetto | 'Strumenti di acquisto: - System Management 3 Iniziativa pubblicata ante DL 77 e in fase di adeguamento post gara - System Management 2 - Servizi Applicativi 2 Strumenti di negoziazione: MEPA: Servizi sociali, SERVIZI ICT (30%), Servizi di Formazione per uso ICT (25%); Forniture e servizi sanitari, Lavori (45%). SDAPA: Arredi (arredi sanitari); ICT. - ME Servizi sociali e di welfare (es. Servizi di welfare sociale, teleassistenza, telecontrollo e/o telesoccorso) - ME Servizi sanitari, tecnici e professionali (es. Servizi di sorveglianza sanitaria) - ME Lavori | Avviso 1/2022 presentare all’atto della comunicazione di avvio attività, per i progetti di ristrutturazione e riqualificazione di immobili esistenti (pubblici o privati) la relativa documentazione tecnica ( descrizione della proposta di intervento architettonico/strutturale/impiantistico, scheda di analisi ambientale (DNSH), foto aeree dell’area e mappa catastale georeferenziata, planimetria generale, verifica di vulnerabilità sismica, computo metrico estimativo, ecc.);
M5C2-6 | Investimento 1 Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione | T | I distretti sociali devono produrre almeno uno dei seguenti risultati: i) sostegno ai genitori, ii) autonomia delle persone anziane, iii) servizi a domicilio per gli anziani o iv) sostegno agli assistenti sociali al fine di prevenire i burn-out | 85% |  | Q1 | 2026 |  | The actions envisaged under the four dimensions and the relevant requirements are those defined in the operational Plan, set to be approved in Q3-2021. Territorial distribution will be on the entire national territory. All social districts will be solicited to participate, the strategy being that such project open the path to stabilize services through formal recognition of essential level of social assistance to be granted on the entire territory" | Documento di sintesi che giustifichi debitamente come il target (compresi tutti gli elementi costitutivi) sia stato raggiunto in modo soddisfacente. Questo documento deve includere in allegato le seguenti prove documentali: a)Elenco dei certificati di completamento delle attività rilasciati in conformità al Piano operativo, da approvare nel 3° trimestre-2021 per ciascun distretto sociale; b) relazione vidimata dal ministero competente, comprensiva delle relative analisi che illustrino le azioni poste in essere e il loro allineamento con la descrizione del target nel CID, comprese le modalità con cui i distretti sociali sono stati sollecitati a partecipare. | Almeno l'85 % dei distretti sociali deve produrre almeno uno dei seguenti risultati: i) sostegno ai genitori di minori nella fascia di età da 0 a 17 anni, ii) autonomia delle persone anziane, iii) servizi a domicilio per gli anziani o iv) sostegno agli assistenti sociali al fine di prevenire i burn-out. L'85 % dei distretti sociali italiani deve partecipare al progetto. Gli interventi previsti nell'ambito delle quattro dimensioni e i requisiti pertinenti sono definiti nel piano operativo per l'inclusione attiva dei gruppi di popolazione vulnerabili, la cui situazione è peggiorata a seguito dell'emergenza epidemiologica di COVID-19. L'intervento deve coprire l'intero territorio nazionale. Tutti i distretti sociali saranno invitati a partecipare, in quanto la strategia è quella di consentire a tali progetti di aprire la strada alla stabilizzazione dei servizi mediante il riconoscimento formale di un livello essenziale di assistenza sociale da erogare su tutto il territorio. | A.1 – Riqualificazione degli spazi abitativi e dotazione strumentale tecnologica atta a garantire l’autonomia dell’anziano e il collegamento alla rete dei servizi integrati sociali e sociosanitari per la continuità assistenziale A.2 – Potenziamento della rete integrata dei servizi legati alla domiciliarità B.1 – Realizzazione di investimenti infrastrutturali per la riqualificazione degli immobili in gruppi di appartamenti autonomi, corredati da dotazione strumentale tecnologica atta a garantire l’autonomia dell’anziano e il collegamento alla rete dei servizi integrati sociali e sociosanitari per la continuità assistenziale B.2 – Potenziamento della rete integrata dei servizi legati alla domiciliarità C.1 – Realizzazione di investimenti infrastrutturali per la riqualificazione di strutture residenziali pubbliche in gruppi di appartamenti autonomi dotati di strumentazione tecnologica innovativa, atta a garantire l’autonomia dell’anziano e il collegamento alla rete dei servizi integrati sociali e sociosanitari per la continuità assistenziale C.2 – Potenziamento della rete integrata dei servizi legati alla domiciliarità
M5C2-7 | Investimento 2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità | T | Realizzazione da parte dei distretti sociali di almeno un progetto relativo alla ristrutturazione degli spazi domestici e/o alla fornitura di dispositivi ICT alle persone con disabilità, insieme a una formazione sulle competenze digitali | Number 500 |  | Q4 | 2022 | Ministry of Labor and Social Policies | "The actions envisaged under the four dimensions and the relevant requirements are those defined in the operational Plan, set to be approved in Q3-2021. Territorial distribution will be on the entire national territory. All social districts will be solicited to participate , the strategy being that such project open the path to stabilize services throughformal recognition of essential level of social assistance to be granted on the entire territory. | Documento di sintesi che giustifichi debitamente il modo in cui il target è stato raggiunto in modo soddisfacente. Questo documento deve includere, in allegato, le seguenti prove documentali: a) Elenco dei certificati di completamento che attestino, per ciascun distretto sociale, la consegna di almeno un progetto, ai sensi della normativa nazionale; b) relazione approvata dal ministero competente, compresa la giustificazione che le specifiche tecniche del/dei progetto/i sono allineate con descrizione dell'investimento e dell'obiettivo così come riportato nel CID. | Realizzazione da parte dei distretti sociali di almeno 500 progetti relativi alla ristrutturazione degli spazi domestici e/o alla fornitura di dispositivi ICT alle persone con disabilità, insieme a una formazione sulle competenze digitali. Il conseguimento soddisfacente dell'obiettivo dipende anche dal conseguimento soddisfacente di un obiettivo secondario: realizzazione da parte di un minimo di 500 distretti sociali di almeno un progetto relativo alla ristrutturazione degli spazi domestici e/o alla fornitura di dispositivi ICT alle persone con disabilità, insieme a una formazione sulle competenze digitali; realizzazione di almeno un progetto da parte di un minimo di 500 distretti sociali che hanno partecipato alla procedura non competitiva. | Linea di finanziamento 1.1.1- Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini A.1 – Costituzione o rafforzamento equipe A.2 – Valutazione multidimensionale A.3 - Progettazione individualizzata A.4 - Attivazione sostegni B.1 - Reperimento alloggi B.2 - Rivalutazione delle condizioni abitative B.3 - Adattamento e dotazione delle abitazioni B.4 - Attivazione sostegni domiciliari e a distanza B.5 - Sperimentazione assistenza e accompagnamento a distanza C.1 - Fornitura della strumentazione necessaria C.2 - Azioni di collegamento con enti e agenzie del territorio per tirocini formativi Linea di finanziamento 1.1.2- Autonomia degli anziani non autosufficienti A.1 – Riqualificazione degli spazi abitativi e dotazione strumentale tecnologica atta a garantire l’autonomia dell’anziano e il collegamento alla rete dei servizi integrati sociali e sociosanitari per la continuità assistenziale A.2 – Potenziamento della rete integrata dei servizi legati alla domiciliarità B.1 – Realizzazione di investimenti infrastrutturali per la riqualificazione degli immobili in gruppi di appartamenti autonomi, corredati da dotazione strumentale tecnologica atta a garantire l’autonomia dell’anziano e il collegamento alla rete dei servizi integrati sociali e sociosanitari per la continuità assistenziale B.2 – Potenziamento della rete integrata dei servizi legati alla domiciliarità C.1 – Realizzazione di investimenti infrastrutturali per la riqualificazione di strutture residenziali pubbliche in gruppi di appartamenti autonomi dotati di strumentazione tecnologica innovativa, atta a garantire l’autonomia dell’anziano e il collegamento alla rete dei servizi integrati sociali e sociosanitari per la continuità assistenziale C.2 – Potenziamento della rete integrata dei servizi legati alla domiciliarità Linea di finanziamento 1.1.3 - Rafforzamento dei servizi sociali a favore della domiciliarità A.1 – Attivazione dei servizi di assistenza domiciliare socio-assistenziale A.2 – Formazione specifica operatori B.1 – Attivazione dei servizi di assistenza domiciliare ad integrazione dei livelli essenziali Linea di finanziamento 1.1.4 - Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali A.1 – Supervisione monoprofessionale di gruppo A.2 – Supervisione professionale individuale A.3 - Supervisione organizzativa di equipe multiprofessionale | - Appalti di servizi e forniture - Ristrutturazione/Riqualificazione di immobili esistenti - Pubblicazione bandi di gara - Oneri connessi agli accordi/convenzioni con Enti del Terzo Settore - Assunzioni di personale - Acquisizione di esperti esterni - Altre spese necessarie e funzionali alla realizzazione del progetto | 'Strumenti di acquisto: - System Management 3 Iniziativa pubblicata ante DL 77 e in fase di adeguamento post gara - System Management 2 - Servizi Applicativi 2 Strumenti di negoziazione: MEPA: Servizi sociali, SERVIZI ICT (30%), Servizi di formazione per uso ICT (25%); Forniture e servizi sanitari, Lavori (45%). SDAPA: Arredi (arredi sanitari); ICT. - Servizi di welfare sociale - ME Servizi sociali e di welfare (es. Servizi di welfare sociale, teleassistenza, telecontrollo e/o telesoccorso) - ME Servizi sanitari, tecnici e professionali (es. Servizi di sorveglianza sanitaria) - ME Lavori - SD Arredi - ME Beni - Computer, tablet e componenti / Macchine per ufficio - SD ICT-Fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni - ME Servizi - Servizi di formazione / Servizi ICT / Servizi professionali di ingegneria informatica e telecomunicazioni / Servizi sociali vari - Servizi di welfare sociale - Servizi di teleassistenza, telecontrollo e/o telesoccorso
M5C2-8 | Investimento 2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità | T | Disabled people have received renovation of home space and/or provision of ICT devices. The services shall be accompan ied by training on digital skills. | Number 5000 |  | Q1 | 2026 | Ministry of Labor and Social Policies | Disabled people definition (based on ICF) is set in the National plan for non-selfsufficient people 2019 21 (https://www.lavoro.gov.it/documenti-enorme/normative/Documents/2019/DPCM-del-21112019-adozione-Piano-Nazionale-Non-Autosufficienza.pdf). Territorial distribution will be on the entire national territory. All social districts will be solicited to participate, the strategy being that such project open the path to stabilize services through formal recognition of essential level of social assistance to be granted on the entire territory. | Documento di sintesi che giustifichi debitamente il modo in cui il target (compresi tutti gli elementi costitutivi) sia stato raggiunto in modo soddisfacente. Questo documento deve includere, in allegato, le seguenti prove documentali: a) un elenco dei riferimenti ufficiali dei certificati di completamento rilasciati in conformità alla legislazione nazionale per ciascuno intervento di ristrutturazione, inclusa una breve descrizione della ristrutturazione che consenta di dimostrare che almeno 5000 persone disabili hanno beneficiato delle attività. | Realizzazione da parte dei distretti sociali di almeno 500 progetti relativi alla ristrutturazione degli spazi domestici e/o alla fornitura di dispositivi ICT alle persone con disabilità, insieme a una formazione sulle competenze digitali. Il conseguimento soddisfacente dell'obiettivo dipende anche dal conseguimento soddisfacente di un obiettivo secondario: realizzazione da parte di un minimo di 500 distretti sociali di almeno un progetto relativo alla ristrutturazione degli spazi domestici e/o alla fornitura di dispositivi ICT alle persone con disabilità, insieme a una formazione sulle competenze digitali; realizzazione di almeno un progetto da parte di un minimo di 500 distretti sociali che hanno partecipato alla procedura non competitiva.
M5C2-9 | Investment 3 Housing First and Post Stations | M | Entry into force of the operational Plan regarding projects on Housing First and Post Stations, defining the requirements of projects that can be presented by local entities, and launch of call for proposal. |  |  | Q1 | 2022 | Ministry of Labor and Social Policies | "Projects on Housing First envisage that local entities make flats available for single individuals, small groups or families up to 24 months, preferably through buildings’ refurbish ment and renovation of State property. This should be complemented by development and autonomy programm es.Projects on Post Stations envisage the development of service and inclusion centres for homeless people. This will be complemented by job placement programmes, in collaboration with employment centres". | Documento di sintesi che giustifichi debitamente il modo in cui la milestone (compresi tutti gli elementi costitutivi) è stata raggiunta in modo soddisfacente. Questo documento deve includere, in allegato, le seguenti prove documentali: a) Copia del piano operativo adottato e link al sito web dove è possibile accedere alla strategia. b) Relazione esplicativa che dimostri come le azioni previste nel piano operativo contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi del traguardo. | The operational Plan regarding projects on Housing First and Post Stations, shall define the requirements of projects that may be presented by local entities, and launch of call for proposal. Projects on Housing First envisage that local entities make flats available for single individuals, small groups or families up to 24 months, preferably through buildings’ refurbishment and renovation of State property. This shall be complemented by development and autonomy programmes. Projects on Post Stations envisage the development of service and inclusion centres for homeless people. This shall be complemented by job placement programmes, in collaboration with employment centres. | A.1 – Realizzazione di alloggi/strutture di accoglienza finalizzati al reinserimento e all’autonomia (housing led, housing first) A.2 – Sviluppo di un sistema di presa in carico anche attraverso equipe multiprofessionali e lavoro di comunità A.3 – Realizzazione di strutture di accoglienza post-acuzie h24 per persone senza dimora in condizioni di fragilità fisica o in salute fortemente compromesse dalla vita di strada, che abbiano subito ricoveri ospedalieri, interventi chirurgici, cui dedicare i servizi di dimissione protette di cui alla componente 1.1.3 A.4 – Sviluppo, anche con il supporto del terzo settore, di agenzie sociali per l’affitto (Social Rental Agency) per la mediazione degli affitti privati | - Appalti di servizi e forniture - Ristrutturazione/Riqualificazione di immobili esistenti - Pubblicazione bandi di gara - Oneri connessi agli accordi/convenzioni con Enti del Terzo Settore - Assunzioni di personale - Acquisizione di esperti esterni - Altre spese necessarie e funzionali alla realizzazione del progetto | Strumenti di negoziazione: - ME Lavori, - ME Beni e arredi - ME Servizi professionali - ME Servizi sociali e di welfare (es. Servizi di welfare sociale, teleassistenza, telecontrollo e/o telesoccorso)
M5C2-10 | Investment 3 Housing First and Post Stations | T | People living in severely material deprivation taken in charge by projects on Housing First and Poststations for at least 6 months. |  | 25000 | Q1 | 2026 | Ministry of Labor and Social Policies | "People with severely deprivation are defined as follows: see "Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione in Italia" ,approved by the Conferenza Unificata il 5.11.2015 and art. 5 of the Annual Decree on the Poverty fund 2018 where (art. 5) for this aim they are identified as: a) living in the street or in precarious shelter; b) using public dormitory; c) are hosted in hostels for the deprived; d) are exiting from structures (included jail) and have not a place to live in. The services provided under Housing First and Post Stations are the ones defined in the relevant operational Plan, set to be approved in Q4-2021. Territorial distribution will be on the entire national territory, howeve area where problems of homelessness and hard poverty are more urgent (metropolitan areas but also some rural areas were seasonal workers - many of which foreigners - are in large numbers) will be privileged" | Documento di sintesi che giustifichi debitamente il modo in cui il target è stato raggiunto in modo soddisfacente. Tale documento deve includere, in allegato, le seguenti prove documentali: a) elenco dei certificati di completamento rilasciati in conformità con la legislazione nazionale; b) relazione approvata dal ministero competente, compresa la motivazione che le specifiche tecniche del/dei progetto/i sono allineate con la descrizione dell'investimento e dell'obiettivo previsto nel CID; | At least 25 000 people living in severely material deprivation shall be provided temporary accommodation by projects on Housing First and Post stations. The satisfactory fulfilment of the target also depends on the satisfactory fulfilment of a secondary target: the 25,000 people will be provided temporary accommodation for at least 6 months. Coverage of at least 25 000 people in severe material deprivation as recipients of the interventions carried out by the social district. People with severe deprivation are defined as follows: see "Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione in Italia", approved by the Conferenza Unificata il 5.11.2015 and art. 5 of the Annual Decree on the Poverty Fund 2018 where (art. 5) for this aim they are identified as: a) living in the street or in precarious shelter; b) using public dormitory; c) are hosted in hostels for the deprived; d) are exiting from structures (including jail) and do not have a place to live in. The action shall cover the entire national territory, however areas where problems of homelessness and severe poverty are more urgent (metropolitan areas but also some rural areas with large numbers of seasonal workers - many of which foreigners) shall be privileged. | A.1 – Apertura della stazione di posta-centro servizi per il contrasto alla povertà A.2 – Attivo coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato a rafforzamento dei servizi offerti A.3 – Collegamento con ASL e servizi per l’impiego, anche ai fini dell’invio degli utenti per la realizzazione di tirocini formativi

## Scheda 01 - Regime 2
Scheda 01 - Costruzione di nuovi edifici
Tempo di svolgimento delle verifiche | n. | Elemento di controllo | Esito (Sì/No/Non applicabile) | Documenti di riferimento per la verifica * | Semplificazioni per la verifica dei progetti "in essere"* | Commento (obbigatorio in caso di N/A)
Ex-ante | 1 | L'edificio non è adibito all'estrazione, allo stoccaggio, al trasporto o alla produzione di combustibili fossili? Non sono ammessi edifici ad uso produttivo o similari destinati a: • estrazione, lo stoccaggio, il trasporto o la produzione di combustibili fossili, compreso l'uso a valle1 ; • attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento2 ; • attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori3 e agli impianti di trattamento meccanico biologico4 |  | Autodichiarazione RUP
| 2 | Sono state adottate le necessarie soluzioni in grado di garantire il raggiungimento dei requisiti di efficienza energetica comprovati dalla Relazione Tecnica? |  | Attestazione di Prestazione Energetica APE Relazione Tecnica ex legge 10/91
| 3 | E' stato redatto il report di analisi dell’adattabilità in conformità alle linee guida riportate all'appendice 1 della Guida Operativa? |  | Report di analisi di adattabilità ai rischi climatici
Nel caso di opere che superano la soglia dei 10 milioni di euro, rispondere al posto del punto 3 al punto 3.1
| 3.1 | E' stata effettuata una valutazione di vulnerabilità e del rischio per il clima in base agli Orientamenti sulla verifica climatica delle infrastrutture 2021-2027? |  | Report di valutazione di vulnerabilità e del rischio per il clima
Nel caso di progetti pubblici, il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'edilizia approvati con DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022, assolve dal rispetto dei vicoli 4,5,6,7,8,e 9. Sarà pertanto sufficiente disporre delle prove di verifica nella fase ex-post.
| 4 | E' stato previsto l'utilizzo di impianti idrico sanitari conformi alle specifiche tecniche e agli standard riportati? |  | Prescrizioni tecniche del CSA - certificazioni di prodotto relative alle forniture da installare | Secondo quanto previsto dal paragrafo 2.3.9 "Risparmio idrico", il progetto garantisce e prevede: a. l’impiego di sistemi di riduzione di flusso e controllo di portata e della temperatura dell’acqua. In particolare, tramite l’utilizzo di rubinetteria temporizzata ed elettronica con interruzione del flusso d’acqua per lavabi dei bagni e delle docce e a basso consumo d’acqua (6 l/min per lavandini, lavabi, bidet, 8 l/min per docce misurati secondo le norme UNI EN 816, UNI EN 15091) e l’impiego di apparecchi sanitari con cassette a doppio scarico aventi scarico completo di massimo 6 litri e scarico ridotto di massimo 3 litri. In fase di esecuzione lavori, per i sistemi di riduzione di flusso e controllo di portata è richiesta una dichiarazione del produttore attestante che le caratteristiche tecniche del prodotto (portata) siano conformi, e che tali caratteristiche siano determinate sulla base delle norme di riferimento. In alternativa è richiesto il possesso di una etichettatura di prodotto, con l’indicazione del parametro portata, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità (ad esempio l’etichettatura Unified Water Label - http://www.europeanwaterlabel.eu/.) b. orinatoi senz’acqua.
| 5 | E' stato redatto il Piano di gestione rifiuti che considera i requisiti necessari specificati nella scheda? |  | Piano di Gestione Rifiuti | Secondo quanto previsto dal paragrafo 2.4.14 del CAM per l'edilizia "Diasassemblaggio e fine vita": il progetto relativo a edifici di nuova costruzione, inclusi gli interventi di demolizione e ricostruzione e ristrutturazione edilizia, prevede che almeno il 70% peso/peso dei componenti edilizi e degli elementi prefabbricati utilizzati nel progetto, esclusi gli impianti, sia sottoponibile, a fine vita, a disassemblaggio o demolizione selettiva (decostruzione) per essere poi sottoposto a preparazione per il riutilizzo, riciclaggio o altre operazioni di recupero. L’aggiudicatario redige il piano per il disassemblaggio e la demolizione selettiva, sulla base della norma ISO 20887 “Sustainability in buildings and civil engineering works- Design for disassembly and adaptability — Principles, requirements and guidance”, o della UNI/PdR 75 “Decostruzione selettiva - Metodologia per la decostruzione selettiva e il recupero dei rifiuti in un’ottica di economia circolare” o sulla base delle eventuali informazioni sul disassemblaggio di uno o più.
| 6 | Il progetto prevede il rispetto dei criteri di disassemblaggio e fine vita specificati nella scheda tecnica? |  | Prescrizioni tecniche del CSA - Schede tecniche di prodotto
| 7 | Sono disponibili le schede tecniche dei materiali e sostanze impiegate? |  | Schede tecniche dei materiali e sostanze impiegate | Secondo quanto previsto dal paragrafo 2.5 del CAM per l'edilizia i mezzi di prova relativi alla conformità dei materiali e delle sostanze impiegate dovranno essere dichiarati dall’appaltatore in fase di gara.
| 8 | E' presente un piano ambientale di cantierizzazione? |  | PAC o o Requisiti ambientali del cantiere (CAM) | Redazione di un Piano Ambientale di Cantierizzazione
| 9 | E' stata condotta una verifica dei consumi di legno con definizione delle previste condizioni di impiego (certificazione FSC/PEFC o altra certificazione equivalente di prodotto rilasciata sotto accreditamento per il legno vergine, certificazione di prodotto rilasciata sotto accreditamento della provenienza da recupero/riutilizzo)? |  | Certificazioni FSC/PEFC/Certificazioni di prodotto equivalenti | Secondo quanto previsto dal paragrafo 2.5.6 del CAM per l'edilizia "Prodotti legnosi": Tutti i prodotti in legno utilizzati nel progetto devono provenire da foreste gestite in maniera sostenibile come indicato nel punto “a” della verifica se costituiti da materie prime vergini, come nel caso degli elementi strutturali o rispettare le percentuali di riciclato come indicato nel punto “b” della verifica se costituiti prevalentemente da materie prime seconde, come nel caso degli isolanti.
| 10 | E' confermato che la localizzazione dell’opera non sia all’interno delle aree di divieto indicate nella scheda tecnica? |  | Verificare che la localizzazione dell’opera non sia all’interno delle aree indicate nella Scheda Tecnica numero 1
| 11 | Per gli edifici situati in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse, fermo restando le aree di divieto, è stata volta la verifica preliminare, mediante censimento floro-faunistico, dell’assenza di habitat di specie (flora e fauna) in pericolo elencate nella lista rossa europea o nella lista rossa dell'IUCN? |  | La verifica preliminare, mediante censimento floro-faunistico, dell’assenza di habitat di specie (flora e fauna) in pericolo elencate nella lista rossa europea o nella lista rossa dell'IUCN
| 12 | Per gli interventi situati in siti della Rete Natura 2000, o in prossimità di essi, l'intervento è stato sottoposto a Valutazione di Incidenza (DPR 357/97)? |  | Per gli interventi situati in siti della Rete Natura 2000, o in prossimità di essi, sarà necessario sottoporre l’intervento a Valutazione di Incidenza (DPR 357/97).
| 13 | Per aree naturali protette (quali ad esempio parchi nazionali, parchi interregionali, parchi regionali, aree marine protette etc.…) , è stato rilasciato il nulla osta degli enti competenti? |  | Per aree naturali protette (quali ad esempio parchi nazionali, parchi interregionali, parchi regionali, aree marine protette etc.…) , nulla osta degli enti competenti.
Ex-post | 14 | E' disponibile l'attestazione di prestazione energetica (APE) rilasciata da soggetto abilitato con la quale certificare la classificazione di edificio ad energia quasi zero. |  | Attestazione di prestazione energetica (APE) rilasciata da soggetto abilitato con la quale certificare la classificazione di edificio ad energia quasi zero
| 15 | Se pertinente, sono state adottate le soluzioni di adattabilità definite a seguito della analisi dell’adattabilità o della valutazione di vulnerabilità e del rischio per il clima realizzata? |  | Verifica adozione delle soluzioni di adattabilità definite a seguito della analisi dell’adattabilità realizzata.
Nel caso di progetti pubblici, il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'edilizia approvati con DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022, assolve dal rispetto dei vicoli 16, 17, 18, 19, e 20. Sarà pertanto sufficiente disporre delle prove di verifica nella fase ex-post
| 16 | Sono disponibili delle schede di prodotto per gli impianti idrico sanitari che indichino il rispetto delle specifiche tecniche e degli standard riportati? |  | Presentazione delle certificazioni di prodotto relative alle forniture installate | In linea con l'elemento di controllo n.4 sopramenzionato e con il CAM per l'edilizia, gli elementi di verifica sono i seguenti: La Relazione CAM, di cui criterio “2.2.1-Relazione CAM”, illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale.
| 17 | E' disponibile la relazione finale con l’indicazione dei rifiuti prodotti, da cui emerga la destinazione ad una operazione “R” del 70% in peso dei rifiuti da demolizione e costruzione? |  | Relazione finale con l’indicazione dei rifiuti prodotti, da cui emerga la destinazione ad una operazione “R” | In linea con gli elementi di controllo n.5 e n.6: gli elementi di verifica sono i seguentI: Il progettista redige il piano per il disassemblaggio e la demolizione selettiva
| 18 | Sono presenti le schede tecniche dei materiali e sostanze impiegate? |  | Relazione CAM | Dovrà essere verificato che la Relazione CAM sia rispondente ai CAM dei materiali e delle sostanze impiegate così come riportato nella documentazione presentata in fase di gara.
| 19 | Sono presenti le certificazioni FSC/PEFC o altra certificazione equivalente per l'80% del legno vergine? |  | Per la prova di origine sostenibile ovvero responsabile: Una certificazione di catena di custodia rilasciata da organismi di valutazione della conformità che garantisca il controllo della «catena di custodia», quale quella del Forest Stewardship Council® (FSC®) o del Programme for Endorsement of Forest Certification schemes (PEFC); | In linea con quanto specificato per l'elemento di controllo n.9 e con i CAM, gli elementi di verifica sono i seguenti: Certificati di catena di custodia nei quali siano chiaramente riportati, il codice di registrazione o di certificazione, il tipo di prodotto oggetto della fornitura, le date di rilascio e di scadenza dei relativi fornitori e subappaltatori. Per quanto riguarda le certificazioni FSC o PEFC, tali certificazioni, in presenza o meno di etichetta sul prodotto, devono essere supportate, in fase di consegna, da un documento di vendita o di trasporto riportante la dichiarazione di certificazione (con apposito codice di certificazione dell’offerente) in relazione ai prodotti oggetto della fornitura
| 20 | Sono presenti le schede tecniche del materiale (legno) impiegato (da riutilizzo/riciclo)? |  | Per il legno riciclato, una certificazione di catena di custodia rilasciata da organismi di valutazione della conformità che attesti almeno il 70% di materiale riciclato, quali: FSC® Riciclato” (“FSC® Recycled”) che attesta il 100% di contenuto di materiale riciclato, oppure “FSC® Misto” (“FSC® Mix”) con indicazione della percentuale di riciclato con il simbolo del Ciclo di Moebius all’interno dell’etichetta stessa o l'etichetta Riciclato PEFC che attesta almeno il 70% di contenuto di materiale riciclato. Il requisito può essere verificato anche con i seguenti mezzi di prova: certificazione ReMade in Italy® con indicazione della percentuale di materiale riciclato in etichetta; Marchio di qualità ecologica Ecolabel EU.
| 21 | Se pertinente, è disponibile l'indicazione dell'adozione delle azioni mitigative previste dalla VIncA? |  | Se pertinente, indicare adozione delle azioni mitigative previste dalla VIncA.
* L'elenco riportato nella colonna "J" è a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo
** Nota per i progetti in essere
1 Ad eccezione dei progetti previsti nell’ambito della presente misura riguardanti la produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all’allegato III degli orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” (2021/C58/01). 2Se l’attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di riferimento per l’assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell’ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione. 3L’esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l’efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell’ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell’impianto o un’estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto. 4L’esclusione non si applica alle azioni previste nell’ambito della presente misura in impianti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, né agli impianti esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l’efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l’utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell’ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell’impianto o un’estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

## Scheda 2 - Regime 2
Scheda 2 - Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali
Verifiche e controlli da condurre per garantire il principio DNSH
Tempo di svolgimento delle verifiche | n. | Elemento di controllo | Esito (Sì/No/Non applicabile) | Documenti di riferimento per la verifica * | Semplificazioni per la verifica dei "progetti in essere" | Commento (obbigatorio in caso di N/A)
Ex-ante | 1 | L'edificio non è adibito all'estrazione, allo stoccaggio, al trasporto o alla produzione di combustibili fossili? Non sono ammessi edifici ad uso produttivo o similari destinati a: • estrazione, lo stoccaggio, il trasporto o la produzione di combustibili fossili, compreso l'uso a valle1 ; • attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento2 ; • attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori3 e agli impianti di trattamento meccanico biologico4 |  | Autodichiarazione RUP
| 2 | L‘intervento rispetta i requisiti della normativa vigente in materia di efficienza energetica degli edifici? |  | Autodichiarazione RUP
| 3 | E' stato redatto un report di analisi dell’adattabilità? |  | Redazione del report di analisi dell’adattabilità. In alternativa: Per gli interventi che superano la soglia dei 10 milioni di euro, dovrà essere effettuata una valutazione della vulnerabilità e del rischio per il clima che sfoci nell’individuazione delle misure di adattamento del caso.
Nel caso di opere che superano la soglia dei 10 milioni di euro, rispondere al posto del punto 3 al punto 3.1
| 3.1 | E' stata effettuata una valutazione di vulnerabilità e del rischio per il clima in base agli Orientamenti sulla verifica climatica delle infrastrutture 2021-2027? |  | Report di valutazione di vulnerabilità e del rischio per il clima
Nel caso di progetti pubblici, il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'edilizia approvati con DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022, assolve dal rispetto dei vicoli 4,5,6,7,8, 9 e 10. Sarà pertanto sufficiente disporre delle prove di verifica nella fase ex-post.
| 4 | Se applicabile, è stato previsto l'utilizzo di impianti idrico sanitari conformi alle specifiche tecniche e agli standard riportati? |  | Prevedere impiego dispositivi in grado di garantire il rispetto degli Standard internazionali di prodotto | Secondo quanto previsto dal paragrafo 2.3.9 "Risparmio idrico", il progetto garantisce e prevede: a. l’impiego di sistemi di riduzione di flusso e controllo di portata e della temperatura dell’acqua. In particolare, tramite l’utilizzo di rubinetteria temporizzata ed elettronica con interruzione del flusso d’acqua per lavabi dei bagni e delle docce e a basso consumo d’acqua (6 l/min per lavandini, lavabi, bidet, 8 l/min per docce misurati secondo le norme UNI EN 816, UNI EN 15091) e l’impiego di apparecchi sanitari con cassette a doppio scarico aventi scarico completo di massimo 6 litri e scarico ridotto di massimo 3 litri. In fase di esecuzione lavori, per i sistemi di riduzione di flusso e controllo di portata è richiesta una dichiarazione del produttore attestante che le caratteristiche tecniche del prodotto (portata) siano conformi, e che tali caratteristiche siano determinate sulla base delle norme di riferimento. In alternativa è richiesto il possesso di una etichettatura di prodotto, con l’indicazione del parametro portata, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità (ad esempio l’etichettatura Unified Water Label - http://www.europeanwaterlabel.eu/.) b. orinatoi senz’acqua.
| 5 | E' stato redatto il Piano di gestione rifiuti che considera i requisiti necessari specificati nella scheda? |  | Redazione del Piano di gestione rifiuti | Secondo quanto previsto dal paragrafo 2.4.14 del CAM per l'edilizia "Diasassemblaggio e fine vita": il progetto relativo a edifici di nuova costruzione, inclusi gli interventi di demolizione e ricostruzione e ristrutturazione edilizia, prevede che almeno il 70% peso/peso dei componenti edilizi e degli elementi prefabbricati utilizzati nel progetto, esclusi gli impianti, sia sottoponibile, a fine vita, a disassemblaggio o demolizione selettiva (decostruzione) per essere poi sottoposto a preparazione per il riutilizzo, riciclaggio o altre operazioni di recupero. L’aggiudicatario redige il piano per il disassemblaggio e la demolizione selettiva, sulla base della norma ISO 20887 “Sustainability in buildings and civil engineering works- Design for disassembly and adaptability — Principles, requirements and guidance”, o della UNI/PdR 75 “Decostruzione selettiva - Metodologia per la decostruzione selettiva e il recupero dei rifiuti in un’ottica di economia circolare” o sulla base delle eventuali informazioni sul disassemblaggio di uno o più.
| 6 | Il progetto prevede il rispetto dei criteri di disassemblaggio e fine vita specificati nella scheda tecnica? |  | Redazione del piano per il disassemblaggio e la demolizione selettiva in linea con quanto previsto dai CAM vigenti.
| 7 | E' stato svolto il censimento Manufatti Contenenti Amianto (MCA)? |  | Censimento Manufatti Contenenti Amianto (MCA) | Si rimanda alle schede tecniche della Circolare MEF in quanto nel CAM edilizia non vi è esplicito riferimento ai Manufatti Contenenti Amianto (MCA)
| 8 | E' stato redatto il Piano Ambientale di Cantierizzazione (PAC)? |  | Redazione del Piano Ambientale di Cantierizzazione (PAC), ove previsto dalle normative regionali o nazionali | Redazione di un Piano Ambientale di Cantierizzazione
| 9 | Sono state indicate le limitazioni delle caratteristiche di pericolo dei materiali che si prevede utilizzare (Art. 57, Regolamento CE 1907/2006, REACH)? |  | Indicare le limitazioni delle caratteristiche di pericolo dei materiali che si prevede di utilizzare in cantiere (Art. 57, Regolamento CE 1907/2006, REACH) così come le prove di verifica definite all’interno dei CAM edilizi alla parte relativa alle sostanze pericolose. | Secondo quanto previsto dal paragrafo 2.5 del CAM per l'edilizia i mezzi di prova relativi alla conformità dei materiali e delle sostanze impiegate dovranno essere dichiarati dall’appaltatore in fase di gara.
| 10 | Verifica dei consumi di legno con definizione delle previste condizioni di impiego (certificazione FSC/PEFC o altra certificazione equivalente di prodotto rilasciata sotto accreditamento per il legno vergine, certificazione di prodotto rilasciata sotto accreditamento della provenienza da recupero/riutilizzo)? |  | Verifica dei consumi di legno con definizione delle previste condizioni di impiego (certificazione FSC/PEFC o altra certificazione equivalente di prodotto rilasciata sotto accreditamento per il legno vergine, certificazione di prodotto rilasciata sotto accreditamento della provenienza da recupero/riutilizzo) | Secondo quanto previsto dal paragrafo 2.5.6 del CAM per l'edilizia "Prodotti legnosi": Tutti i prodotti in legno utilizzati nel progetto devono provenire da foreste gestite in maniera sostenibile come indicato nel punto “a” della verifica se costituiti da materie prime vergini, come nel caso degli elementi strutturali o rispettare le percentuali di riciclato come indicato nel punto “b” della verifica se costituiti prevalentemente da materie prime seconde, come nel caso degli isolanti.
| 11 | Sono state adottate le eventuali soluzioni di adattabilità definite a seguito della analisi dell’adattabilità o della valutazione di vulnerabilità e del rischio per il clima realizzata? |  | Redazione del report di analisi dell’adattabilità. In alternativa: Per gli interventi che superano la soglia dei 10 milioni di euro, dovrà essere effettuata una valutazione della vulnerabilità e del rischio per il clima che sfoci nell’individuazione delle misure di adattamento del caso.
Nel caso di progetti pubblici, il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'edilizia approvati con DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022, assolve dal rispetto dei vicoli 12, 13, 14, 15 e 16. Sarà pertanto sufficiente disporre delle prove di verifica nella fase ex-post
| 12 | Se applicabile, sono disponibili delle schede di prodotto per gli impianti idrico sanitari che indichino il rispetto delle specifiche tecniche e degli standard riportati? |  | Presentazione delle certificazioni di prodotto relative alle forniture installate. | In linea con l'elemento di controllo n.4 sopramenzionato e con il CAM per l'edilizia, gli elementi di verifica sono i seguenti: La Relazione CAM, di cui criterio “2.2.1-Relazione CAM”, illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale.
| 13 | E' disponibile la relazione finale con l’indicazione dei rifiuti prodotti, da cui emerga la destinazione ad una operazione “R” del 70% in peso dei rifiuti da demolizione e costruzione? |  | Relazione finale con l’indicazione dei rifiuti prodotti, da cui emerga la destinazione ad una operazione “R” | In linea con gli elementi di controllo n.5 e n.6: gli elementi di verifica sono i seguentI: Il progettista redige il piano per il disassemblaggio e la demolizione selettiva
| 14 | Sono presenti le schede tecniche dei materiali e sostanze impiegate? |  | Relazione CAM | Dovrà essere verificato che la Relazione CAM sia rispondente ai CAM dei materiali e delle sostanze impiegate così come riportato nella documentazione presentata in fase di gara.
| 15 | Sono presenti le certificazioni FSC/PEFC o altra certificazione equivalente per l'80% del legno vergine? |  | Presentazione certificazioni FSC/PEFC o altra certificazione equivalente di prodotto rilasciata sotto accreditamento; | In linea con quanto specificato per l'elemento di controllo n.9 e con i CAM, gli elementi di verifica sono i seguenti: Certificati di catena di custodia nei quali siano chiaramente riportati, il codice di registrazione o di certificazione, il tipo di prodotto oggetto della fornitura, le date di rilascio e di scadenza dei relativi fornitori e subappaltatori. Per quanto riguarda le certificazioni FSC o PEFC, tali certificazioni, in presenza o meno di etichetta sul prodotto, devono essere supportate, in fase di consegna, da un documento di vendita o di trasporto riportante la dichiarazione di certificazione (con apposito codice di certificazione dell’offerente) in relazione ai prodotti oggetto della fornitura
| 16 | Sono disponibili le schede tecniche del materiale (legno) impiegato (da riutilizzo/riciclo)? |  | Schede tecniche del materiale (legno) impiegato (da riutilizzo/riciclo)
* L'elenco riportato nella colonna "J" è a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo
1 Ad eccezione dei progetti previsti nell’ambito della presente misura riguardanti la produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all’allegato III degli orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” (2021/C58/01). 2Se l’attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di riferimento per l’assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell’ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione. 3L’esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l’efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell’ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell’impianto o un’estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto. 4L’esclusione non si applica alle azioni previste nell’ambito della presente misura in impianti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, né agli impianti esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l’efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l’utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell’ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell’impianto o un’estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

## Scheda 3
Scheda 3 - Acquisto, Leasing e Noleggio di computer e apparecchiature elettriche ed elettroniche
Verifiche e controlli da condurre per garantire il principio DNSH
Tempo di svolgimento delle verifiche | n. | Elemento di controllo | Esito (Sì/No/Non applicabile) | Documenti di riferimento per la verifica * | Commento (obbigatorio in caso di N/A)
Ex-ante | 1 | E' disponibile l'iscrizione alla piattaforma RAEE in qualità di produttore e/o distributore e/o fornitore? |  | I prodotti elettronici acquistati sono dotati di un’etichetta ambientale di tipo I, secondo la UNI EN ISO 14024, ad esempio TCO Certified, EPEAT 2018, Blue Angel, TÜV Green Product Mark o di etichetta equivalente. In alternativa è ammissibile uno dei seguenti elementi: - Etichetta EPA ENERGY STAR; - Dichiarazione del produttore che attesti che il consumo tipico di energia elettrica (Etec), calcolato per ogni dispositivo offerto, non superi il TEC massimo necessario (Etec-max) in linea con quanto descritto nell’Allegato III dei criteri GPP UE
| 2 | I prodotti elettronici acquistati sono dotati di un’etichetta ambientale di tipo I, secondo la UNI EN ISO 14024, ad esempio TCO Certified, EPEAT 2018, Blue Angel, TÜV Green Product Mark o di etichetta equivalente) |  | - Etichettatura ambientale di tipo I - UNI EN ISO 14024 | Specificare il tipo di etichetta ambientale di tipo I
In caso di assenza di un etichetta ambientale di tipo I dovranno essere verificati i requisiti seguenti al posto del punto 2
| 3 | L'AEE è dotata di Etichetta EPA ENERGY STAR? |  | - EPA ENERGY STAR - UNI EN ISO 14024
In alternativa al punto 3, rispondere al punto 3.1
| 3.1 | E' disponibile una dichiarazione del produttore che attesti che il consumo tipico di energia elettrica (Etec), calcolato per ogni dispositivo offerto, non superi il TEC massimo necessario (Etec-max) in linea con quanto descritto nell’Allegato III dei criteri GPP UE ? |  | - Libretto d'istruzione
| 4 | Nel caso di server e prodotti di archiviazioni dati, è disponibile la dichiarazione dei produttori/fornitori di conformità alla seguente normativa: ecodesign (Regolamento (EU) 2019/424)? |  | - Verificare i riferimenti alla Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo del Consiglio - Dossier/Fascicolo Tecnico
| 5 | Nel caso di computer fissi e display, è presente la marcatura di alloggiamenti e mascherine di plastica secondo gli standard ISO 11469 e ISO 1043? |  | -Alloggiamenti Materie Plastiche ISO 11469 e ISO 1043
| 6 | Nel caso di fornitura di apparecchiature TIC ricondizionate/rifabbricate, è disponibile una delle certificazioni di sistema di gestione seguente: • ISO 9001 e ISO 14001/regolamento EMAS (certificazione di sistema di gestione disponibile sotto accreditamento –il campo di applicazione della certificazione dovrà riportare lo specifico scopo richiesto); • EN 50614:2020 (qualora l'apparecchiatura sia stata precedentemente scartata come rifiuto RAEE, e preparata per il riutilizzo per lo stesso scopo per cui è stata concepita)? |  | - Certificazione della qualità del processo di ricondizionamento/rifabbricazione: - ISO 9001 - ISO 14001 - Riutilizzo: - EN 50614:2020
| 7 | E' disponibile una dichiarazione del produttore/fornitore di rispetto della seguente normativa: REACH (Regolamento (CE) n.1907/2006); RoHS (Direttiva 2011/65/EU e ss.m.i.); Compatibilità elettromagnetica (Direttiva 2014/30/UE e ss.m.i.)? |  | - Verificare i riferimenti alla Direttiva2011/65/UE del Parlamento europeo del Consiglio - Dossier/Fascicolo Tecnico
| 8 | Sono state indicate le limitazioni delle caratteristiche di pericolo dei materiali che si prevede utilizzare (Art. 57, Regolamento CE 1907/2006, REACH)? |  | - Dossier/Fascicolo Tecnico
Alle apparecchiature per stampa, copia, multifunzione e servizi di Print&Copy si applica un requisito trasversale
| 9 | E' verificata la conformità alle specifiche tecniche e clausole contrattuali dei Criteri ambientali minimi “Affidamento del servizio di stampa gestita, affidamento del servizio di noleggio di stampanti e di apparecchiature multifunzione per ufficio e acquisto o il leasing di stampanti e di apparecchiature multifunzione per ufficio, approvato con DM 17 ottobre 2019, in G.U. n. 261 del 7 novembre 2019” ? |  | - Verificare la rispondenda della procedura di gara ai Criteri minimi ambientali (CAM) - ALLEGATO 1_Affidamento del servizio di stampa gestita, affidamento del servizio di noleggio di stampanti e di apparecchiature multifunzione per ufficio e acquisto o il leasing di stampanti e di apparecchiature multifunzione per ufficio.
* L'elenco riportato nella colonna "J" è a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo

## Scheda 6 Regime 2
Scheda 6 - Servizi informatici di hosting e cloud
Verifiche e controlli da condurre per garantire il principio DNSH
Tempo di svolgimento delle verifiche | n. | Elemento di controllo | Esito (Sì/No/Non applicabile) | Documenti di riferimento per la verifica * | Commento (obbigatorio in caso di N/A)
Ex-ante | 0.1 | E' disponibile una Certificazione di sistema di gestione ambientale di tipo ISO 14001 o EMAS rilasciata sotto accreditamento? |  | Certificazione di sistema di gestione ambientale di tipo ISO 14001 o EMAS
Il requisito 0.1 verifica il rispetto del principio DNSH in maniera trasversale per tutti gli obiettivi ambientali rilevanti. Nel caso in cui questo non fosse disponibie, rispondere ai punti successivi
In un primo momento l'elemento di verifica al punto 1 rimpiazzerà gli elementi di verifica ai punti 2, 3 o 4
| 1 | Le nuove apparecchiature IT acquistate per i data center che ospitano i servizi di hosting e cloud sono certificate secondo lo standard internazionale sull’efficienza energetica EneryStar, o equivalente? |  | Certificazione secondo lo standard internazionale sull’efficienza energetica EneryStar, o equivalente
I punti 2, 3 e 4 sono alternativi
| 2 | Sono stati svolti degli studi di fattibilità per l’implementazione e il rispetto di tutte le “pratiche attese” incluse nella versione più recente del codice di condotta europeo sull’efficienza energetica dei centri dati e hanno attuato tutte le pratiche attese a cui è stato assegnato il valore massimo di 5? |  | Studio di fattibilità redatto in linea con il codice di condotta europeo sull’efficienza energetica dei data center
| 3 | I data center che ospitano i servizi di hosting e cloud aderiscono alle pratiche raccomandate contenute nel CEN-CENELEC documento CLC TR50600-99-1 "Data centre facilities and infrastructures- Part 99-1 : Recommended practices for energy management? |  | Dichiarazione di conformità alle pratiche raccomandate contenute nel CEN-CENELEC documento CLC TR50600-99-1 "Data centre facilities and infrastructures- Part 99-1 : Recommended practices for energy management”
| 4 | Sono rispettati tutti i Criteri dell'UE applicabili in materia di appalti pubblici verdi per i centri dati, le sale server e servizi cloud e fornite le relative prove di verifica? |  | Procedure di gara compliance al Green Public Procurement per i data center, le sale server e i servizi cloud
| 5 | I data center che ospitano i servizi di hosting e cloud hanno un piano di gestione dei rifiuti? |  | Piano gestione rifiuti
Nel caso in cui fosse verificato il punto 4, i punti 6, 7 e 8 si ritengono automaticamente verificati
| 6 | E' disponibile una dichiarazione dei produttori/fornitori di conformità alla seguente normativa: ecodesign (Regolamento (EU) 2019/424) considerato che la conformità alle normative può essere dimostrata anche tramite il sistema di gestione ISO 30134:2016 certificato da organismi di certificazione accreditati? |  | Dichiarazione dei produttori/fornitori di conformità alla normativa inerente l'ecodesign (Regolamento (EU) 2019/424). La conformità alle normative può essere dimostrata anche tramite il sistema di gestione ISO 30134:2016 attestato da organismi di certificazione accreditati
| 7 | E' disponibile la comunicazione del calcolo della media ponderata del potenziale di riscaldamento globale, anche per l'inventario dei refrigeranti utilizzati nei siti o per fornire il servizio, e dimostrazione dell’aderenza al metodo descritto nell'allegato IV del regolamento (UE) n. 517/2014? In laternativa, è presente sistema di gestione dell'energia (norma ISO 50001), che sia certificato da organismi di certificazione della conformità e riporti l'uso di refrigeranti; |  | Comunicazione del calcolo della media ponderata del potenziale di riscaldamento globale , anche per l'inventario dei refrigeranti utilizzati nei siti o per fornire il servizio, e dimostrazione dell’aderenza al metodo descritto nell'allegato IV del regolamento (UE) n. 517/2014, e al limite di 675. Anche un sistema di gestione dell'energia (norma ISO 50001) o un sistema di gestione ambientale (sistema EMAS o norma ISO 14001) che riportino l'uso di refrigeranti e siano verificati da terzi possono essere accettati come prova
| 8 | La conformità delle apparecchiature dei data center è autocertificata dal produttore/fornitore tramite una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, adeguandosi alla seguente normativa: REACH (Regolamento (CE) n.1907/2006); RoHS (Direttiva 2011/65/EU e ss.m.i.); compatibilità elettromagnetica (Direttiva 2014/30/UE) (la conformità alla norma RoHS può essere dimostrata applicando la norma EN IEC 63000:2018)? |  | Il produttore/fornitore tramite una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000, adeguandosi alla seguente normativa: - REACH (Regolamento (CE) n.1907/2006); - RoHS (Direttiva 2011/65/EU e ss.m.i.); - compatibilità elettromagnetica (Direttiva 2014/30/UE). La conformità alla norma RoHS può essere dimostrata applicando la norma EN IEC 63000:2018.
Ex-post | In un primo momento l'elemento di verifica al punto 9 rimpiazzerà l'elemento di verifica al punto 10
| 9 | Sono stati attuati i criteri di esecuzione del contratto così come definiti dai Criteri dell'UE in materia di appalti pubblici verdi per i centri dati, le sale server e i servizi cloud nel Documento di Lavoro dei servizi della Commissione e sono disponibili le relative prove di verifica? |  | Attestazione di acquisto di beni, servi e lavori provenienti da procedure di appalto che contengono all'interno della documentazione di gara il richiamo ai criteri del Green Public Procurement
| 10 | L’adesione al European Code of Conduct for Data Centre Energy Efficiency o l’attuazione delle pratiche attese in esso descritte (o nel documento CEN- CENELEC CLC TR50600-99-1 Data centre facilities and infrastructures - Part 99-1: Recommended practices for energy management) è stata verificata da una parte terza indipendente ed è stato svolto un audit almeno ogni tre anni? |  | Attestato di adesione al European Code of Conduct for Data Centre Energy Efficiency Certificato rilasciato da un'organismo indipendente aggiornato nel termine degli ultimi 3 anni
* L'elenco riportato nella colonna "J" è a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo

## Scheda 8 Regime 2
Scheda 8 - Data center
Verifiche e controlli da condurre per garantire il principio DNSH
Tempo di svolgimento delle verifiche | n. | Elemento di controllo | Esito (Sì/No/Non applicabile) | Documenti di riferimento per la verifica * | Commento (obbigatorio in caso di N/A)
Ex-ante | 0.1 | E' disponibile una Certificazione di sistema di gestione ambientale di tipo ISO 14001 o EMAS rilasciata sotto accreditamento? |  | Certificazione di sistema di gestione ambientale di tipo ISO 14001 o EMAS
Il requisito 0.1 verifica il rispetto del principio DNSH in maniera trasversale per tutti gli obiettivi ambientali rilevanti. Nel caso in cui questo non fosse disponibie, rispondere ai punti successivi
In un primo momento l'elemento di verifica al punto 1 rimpiazzerà gli elementi di verifica ai punti 2, 3 o 4
| 1 | Le nuove apparecchiature IT acquistate per i data center sono certificate secondo lo standard internazionale sull’efficienza energetica EneryStar, o equivalente? |  | Certificazione secondo lo standard internazionale sull’efficienza energetica EneryStar, o equivalente
I punti 2, 3 e 4 sono alternativi
| 2 | Sono stati svolti degli studi di fattibilità per l’implementazione e il rispetto di tutte le “pratiche attese” incluse nella versione più recente del codice di condotta europeo sull’efficienza energetica dei centri dati e hanno attuato tutte le pratiche attese a cui è stato assegnato il valore massimo di 5? |  | Studio di fattibilità redatto in linea con il codice di condotta europeo sull’efficienza energetica dei data center
| 3 | I data center aderiscono alle pratiche raccomandate contenute nel CEN-CENELEC documento CLC TR50600-99-1 "Data centre facilities and infrastructures- Part 99-1 : Recommended practices for energy management? |  | Dichiarazione di conformità alle pratiche raccomandate contenute nel CEN-CENELEC documento CLC TR50600-99-1 "Data centre facilities and infrastructures- Part 99-1 : Recommended practices for energy management”
| 4 | Sono rispettati tutti i Criteri dell'UE applicabili in materia di appalti pubblici verdi per i centri dati, le sale server e servizi cloud? |  | Procedure di gara compliance al Green Public Procurement per i data center, le sale server e i servizi cloud
| 5 | I data center hanno un piano di gestione dei rifiuti? |  | Piano gestione rifiuti
Nel caso in cui fosse verificato il punto 4, i punti 6, 7 e 8 si ritengono automaticamente verificati
| 6 | E' disponibile una dichiarazione dei produttori/fornitori di conformità alla seguente normativa: ecodesign (Regolamento (EU) 2019/424) considerato che la conformità alle normative può essere dimostrata anche tramite il sistema di gestione ISO 30134:2016 certificato da organismi di certificazione accreditati? |  | Dichiarazione dei produttori/fornitori di conformità alla normativa inerente l'ecodesign (Regolamento (EU) 2019/424). La conformità alle normative può essere dimostrata anche tramite il sistema di gestione ISO 30134:2016 attestato da organismi di certificazione accreditati
| 7 | E' disponibile la comunicazione del calcolo della media ponderata del potenziale di riscaldamento globale, anche per l'inventario dei refrigeranti utilizzati nei siti o per fornire il servizio, e dimostrazione dell’aderenza al metodo descritto nell'allegato IV del regolamento (UE) n. 517/2014? In alternatiava, è presente un sistema di gestione dell'energia (norma ISO 50001), che sia certificato da organismi di certificazione della conformità e riporti l'uso di refrigeranti; |  | Comunicazione del calcolo della media ponderata del potenziale di riscaldamento globale , anche per l'inventario dei refrigeranti utilizzati nei siti o per fornire il servizio, e dimostrazione dell’aderenza al metodo descritto nell'allegato IV del regolamento (UE) n. 517/2014, e al limite di 675. Anche un sistema di gestione dell'energia (norma ISO 50001) o un sistema di gestione ambientale (sistema EMAS o norma ISO 14001) che riportino l'uso di refrigeranti e siano verificati da terzi possono essere accettati come prova
| 8 | La conformità delle apparecchiature dei data center è autocertificata dal produttore/fornitore tramite una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, adeguandosi alla seguente normativa: REACH (Regolamento (CE) n.1907/2006); RoHS (Direttiva 2011/65/EU e ss.m.i.); compatibilità elettromagnetica (Direttiva 2014/30/UE) (la conformità alla norma RoHS può essere dimostrata applicando la norma EN IEC 63000:2018)? |  | Il produttore/fornitore tramite una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000, adeguandosi alla seguente normativa: - REACH (Regolamento (CE) n.1907/2006); - RoHS (Direttiva 2011/65/EU e ss.m.i.); - compatibilità elettromagnetica (Direttiva 2014/30/UE). La conformità alla norma RoHS può essere dimostrata applicando la norma EN IEC 63000:2018.
Ex-post | In un primo momento l'elemento di verifica al punto 9 rimpiazzerà l'elemento di verifica al punto 10
| 9 | Sono stati attuati i criteri di esecuzione del contratto così come definiti dai Criteri dell'UE in materia di appalti pubblici verdi per i centri dati, le sale server e i servizi cloud nel Documento di Lavoro dei servizi della Commissione e sono disponibili le relative prove di verifica? |  | Attestazione di acquisto di beni, servi e lavori provenienti da procedure di appalto che contengono all'interno della documentazione di gara il richiamo ai criteri del Green Public Procurement
| 10 | L’adesione al European Code of Conduct for Data Centre Energy Efficiency o l’attuazione delle pratiche attese in esso descritte (o nel documento CEN- CENELEC CLC TR50600-99-1 Data centre facilities and infrastructures - Part 99-1: Recommended practices for energy management) è stata verificata da una parte terza indipendente ed è stato svolto un audit almeno ogni tre anni? |  | Attestato di adesione al European Code of Conduct for Data Centre Energy Efficiency Certificato rilasciato da un'organismo indipendente aggiornato nel termine degli ultimi 3 anni
* L'elenco riportato nella colonna "J" è a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo

## Scheda 9
Scheda 9 - Acquisto di veicoli
Verifiche e controlli da condurre per garantire il principio DNSH
Tempo di svolgimento delle verifiche | n. | Elemento di controllo | Esito (Sì/No/Non applicabile) | Documenti di riferimento per la verifica * | Semplificazioni per la verifica dei "progetti in essere" | Commento (obbigatorio in caso di N/A)
Ex-ante | 1 | E' disponbile il certificato di omologazione, etichetta energetica o certificazione del costruttore contenente le caratteristiche di efficienza energetica dell’autoveicolo oggetto di finanziamento rispettanti i criteri indicati alla relativa scheda tecnica? |  | Verificare una delle seguenti voci: - certificato di conformità del veicolo - certificato di omologazione - etichetta energetica - certificazione del costruttore | Si consiglia di consultare il CAM "Acquisto, leasing, locazione, noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada e per i servizi di trasporto pubblico terrestre, servizi speciali di trasporto passeggeri su strada" (approvato con DM 17 giugno 2021, pubblicato in G.U.R.I. n. 157 del 2 luglio 2021) al fine di determinare, sulla base della tipologia di acquisto di veicolo specifico , le pertinenti specifiche tecniche.
| 2 | E' disponbile il certificato di omologazione, etichetta energetica o certificazione del costruttore contenente le caratteristiche di emissioni di carbonio e sostanze inquinanti dell’autoveicolo oggetto di finanziamento così come specificate nella relativa scheda tecnica? |  | Verificare una delle seguenti voci: - certificato di conformità del veicolo - certificato di omologazione - certificazione del costruttore
| 3 | Il rispetto dei criteri definiti per ciascuna categoria per le emissioni di CO2 ed efficienza energetica in conformità ai criteri stabiliti nel GPP sui Criteri dell'UE per gli appalti pubblici verdi nel settore del trasporto su strada è stato certificato? |  | Relazione CAM
| 4 | Per i veicoli a doppia alimentazione a combustione interna, benzina-metano e benzina-GPL, sono indicati i dati di emissione di CO2 (g/km) relativi al solo gas (metano o GPL)? |  | Per i veicoli a doppia alimentazione a combustione interna, benzina-metano e benzina-GPL, si devono indicare i dati di emissione di CO2 (g/km) relativi al solo gas (metano o GPL). L'offerente, in sede di gara, deve presentare la scheda tecnica del veicolo in cui sono indicate tali tecnologie.
Per i veicoli ad alimentazione esclusivamente elettrica, si ritengono non applicabili gli elementi di controllo n.1-2-3-4. Per i veicoli per i quali lo standard Euro VI non è applicabile, ripondere al punto 5
| 5 | E' disponbile il certificato di omologazione, etichetta energetica o certificazione del costruttore dell’autoveicolo acquistato che dimostri che le emissioni dirette di CO2 dei veicoli sono pari a zero? |  | Libretto di Circolazione Per i veicoli per i quali lo standard Euro VI non è applicabile, presentare la dichiarazione del fornitore\distributore dell’autoveicolo acquistato che dimostri che le emissioni dirette di CO2 dei veicoli sono pari a zero. | Si consiglia di consultare il CAM "Acquisto, leasing, locazione, noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada e per i servizi di trasporto pubblico terrestre, servizi speciali di trasporto passeggeri su strada" (approvato con DM 17 giugno 2021, pubblicato in G.U.R.I. n.157 del 2 luglio 2021) al fine di determinare, sulla base della tipologia di acquisto di veicolo specifico, le pertinenti specifiche tecniche.
| 6 | Per i materiali realizzati con fibre riciclate, sono conformi alle certificazioni “Global Recycle Standard” o altra certificazione equivalente o alla norma tecnica UNI-EN 16640:2017? |  | Presentare la dichiarazione del fornitore\distributore dei materiali costituenti l’autoveicolo acquistato. Per i materiali realizzati con fibre riciclate, verificare che siano conformi alle certificazioni “Global Recycle Standard” o altra certificazione equivalente;
| 7 | E' disponibile un contratto stipulato con il sistema collettivo o individuale di raccolta e recupero delle batterie di trazione anche se non specificata l’effettiva modalità di recupero o riutilizzo degli accumulatori? |  | Contratto/Accordo per la raccolta ed il recupero delle batterie
| 8 | Per i veicoli privi di batteria, con la batteria elettrica fornita separatamente in leasing operativo, il fornitore ha offerto un “piano di manutenzione programmata” della stessa? |  | Contratto/Accordo di leasing con la Società di leasing
| 9 | Per i veicoli delle categorie M1, N1 è disponibile il certificato di omologazione attestante che i veicoli siano (a) riutilizzabili o riciclabili per almeno l'85 % del peso; e (b) riutilizzabili o recuperabili per almeno il 95 % del peso? Per i veicoli N2, N3 è stato dimostrato che sia stato messo in atto un piano che dimostri che i veicoli sono (a) riutilizzabili o riciclabili per almeno l'85 % del peso; e (b) riutilizzabili o recuperabili per almeno il 95 % del peso? Per i veicoli M2 e M3, tale documentazione potrà essere prodotta dai concorrenti su base volontaria ma non rappresenterà un criterio minimo da rispettare in quanto tali categorie di veicoli non sono previste. |  | Certificato di omologazione
| 10 | E' disponibile il certificato di omologazione attestante i requisiti previsti per la prevenzione e riduzione dell'inquinamento? |  | Schede tecniche o libretto di circolazione attestante i requisiti;
Ex-post | 11 | E' disponibile il certificato di avvenuta rottamazione qualora la PA abbia attributo all’OE il servizio di rottamazione del veicolo durante il periodo di vigenza contrattuale? |  | Disponibilità dell’attestazione del mantenimento dei livelli emissivi (es. revisione regolare del mezzo);
* L'elenco riportato nella colonna "J" è a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo

## Scheda 12 (hidden)
Scheda 12 - Produzione elettricità da pannelli solari
Verifiche e controlli da condurre per garantire il principio DNSH
Tempo di svolgimento delle verifiche | n. | Elemento di controllo | Esito (Sì/No/Non applicabile) | Documenti di riferimento per la verifica * | Commento (obbigatorio in caso di N/A)
Ex-ante | 1 | Il progetto di produzione di elettricità da pannelli solari segue le disposizioni del CEI o in generale rispetta le migliori tecniche disponibili per massimizzare la produzione di elettricità da pannelli solari, anche in realzione alle norme di connessione? |  | Elaborati del progetto definitivo della componente fotovoltaica e delle relative connessioni
| 2 | I pannelli fotovolatici hanno la Marcatura CE, inclusa la certificazione di conformità alla direttiva Rohs, o rispondono ai criteri previsti dal GSE? |  | Marcatura CE (con certificazione di conformità alla direttiva Rohs). In alternativa, rispondono ai criteri previsti dal GSE
| 3 | E' stata condotta un'analisi dei rischi climatici fisici funzione del luogo di ubicazione così come definita nell'appendice 1 della Guida Operativa, per impianti di potenza superiore a 1 MW? |  | Elaborati DOCSPEC11 e PMA01
| 4 | Sono stati rispettati gli obblighi pervisti dal D.Lgs. 49/2014 e dal D.Lgs. 118/2020 da parte del produttore di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (nel seguito, AEE) anche attraverso l’iscrizione dello stesso nell’apposito Registro dei produttori AEE ? |  | Elaborati del progetto definitivo della componente fotovoltaica e delle relative connessioni
| 5 | Per le strutture situate in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse, è stata svolta una verifica preliminare, mediante censimento floro-faunistico, dell’assenza di habitat di specie (flora e fauna) in pericolo elencate nella lista rossa europea o nella lista rossa dell'IUCN? |  | Elaborato DOCSPEC10
| 6 | Per aree naturali protette (quali ad esempio parchi nazionali, parchi interregionali, parchi regionali, aree marine protette etc.…) , è stato ottenuto il nulla osta degli enti competenti? |  | Nulla osta enti competenti per le aree nelle quali viene svolto l'intervento
| 7 | Laddove sia ipotizzabile un’incidenza diretta o indiretta sui siti della Rete Natura 2000 l’intervento è stato sottoposto a Valutazione di Incidenza (DPR 357/97)? |  | Elaborato DOCSPEC10
Ex-post | 8 | Per gli impianti fino a 20kW è stata verificata la dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/2008? |  | Dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/2008
| 9 | Per gli impianti oltre i 20kW è stata acquisita la documentazione prevista dalla Lettera Circolare M.I. Prot. n. P515/4101 sotto 72/E.6 del 24 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni relativa all’Aggiornamento della modulistica di prevenzione incendi da allegare alla domanda di sopralluogo ai fini del rilascio del CPI?
| 10 | Sono state effettuate le eventuali soluzioni di adattamento climatico individuate ?
| 11 | Se pertinente, le azioni mitigative previste dalla VIA sono state adottate?
* L'elenco riportato nella colonna "J" è a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo

## Tabelle di appoggio per word (hidden)
Componente UNO | Investimento | Elementi DNSH | Scheda 1 | Scheda 2 | Scheda 3 | Scheda 4 | Scheda 5 | Scheda 6 | Scheda 9 | Scheda 12
|  |  | Costruzione nuovi edifici | Ristrutturazione edifici | Acquisto, leasing noleggio di PC e AEE non medicali | Acquisto, Leasing e Noleggio AEE | Interventi edili e cantieristica generica | Servizi informatici di hosting e cloud | Acquisto di veicoli | Produzione elettricità da pannelli solari
Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale | Definizione di un nuovo modello organizzativo della rete di assistenza sanitaria territoriale | Regime 1 (Riforma) | X | X |  |  | X |  | X
| 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona | Regime 1 | X | X |  | X | X | X
| 1.2: Casa come primo luogo di cura e telemedicina | Regime 2 |  | X |  | X |  | X | X
| 1.3 Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità) | Regime 1 | X | X |  | X | X
Componente DUE | Investimento | Elementi DNSH | Scheda 1 | Scheda 2 | Scheda 3 | Scheda 4 | Scheda 5 | Scheda 6 | Scheda 8 | Scheda 9
|  |  | Costruzione nuovi edifici | Ristrutturazione edifici | Acquisto, leasing noleggio di PC e AEE non medicali | Acquisto, Leasing e Noleggio AEE | Interventi edili e cantieristica generica | Servizi informatici di hosting e cloud | Data center | Acquisto di veicoli
Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale | Revisione e aggiornamento dell'assetto regolamentare degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) | Riforma | X | X |  | X |  | X | X
| 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero | Regime2 |  |  | X | X | X | X
| 1.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile | Regime 2 | X | X | X | X
| 1.3 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l’elaborazione, l’analisi dei dati e la simulazione | Regime 1 |  |  | X | X | X | X
| 2.1 Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN | Regime 2 |  |  |  | X
| 2.2 Sviluppo delle competenze tecnicheprofessionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario | Regime 2